## Recettes
Dossier1 / でくぁv
PORTES RF
Contenu | Unité | Quantité | P.U. net | Prix HTVA
Fournir et poser des portes d'entrée RF1h à l'entrée des 3 appartements (y a-t-il une différence de prix entre porte RF1h et 1/2h? Le document des pompiers ne dit pas clairement ce qu'il faut à l'entrée des appartement) fyjfyjgyjgghjgyjgyjgyjgyjgyjgyjgyjgyjygjgyygjyfjgyjyfjgygyjgyjfjgyGh jhg UTF8 loin fr voyage uh |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des portes d'entrée RF1/2h dans le hall d'entrée commun vers l'escalier de la cave, à l'entrée du local technique (chaufferie) et à l'entrée de chacune des 3 canettes privées |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL PORTES RF |  |  |  | 0
APPARTEMENT 1 (REZ DE CHAUSSEE)
Contenu | Unité | Quantité | P.U. net | Prix HTVA
Cimenter/ragréer le tour de la porte entre le hall et le living pour permettre la pose d'une porte interieure |  | 0 | 0 | 0
Poncer puis protéger le plancher du living, vitrifier |  | 0 | 0 | 0
Conserver, nettoyer et proteger la garniture de cheminée du living |  | 0 | 0 | 0
Démonter et évacuer les plinthes en bois du living |  | 0 | 0 | 0
Maçonner sous les fenêtres pour permettre la pose des radiateurs |  | 0 | 0 | 0
Démonter les petites fenêtres dans le hall, réutiliser la plus petite pour la toilette, maçonner un trumeau pour pouvoir cloisonner le wc |  | 0 | 0 | 0
Démonter et évacuer les carreaux + chape du hall, WC, chambre et sdb |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une nouvelle chape dans le hall, WC, sdb, chambre |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser un carrelage en grés céram dans le hall, WC et salle de bains t gfd gfffg |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des plinthes assorties au carrelage |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser un plancher semi-massif en chêne blanchi grandes planches dans la chambre |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des plinthes assorties au plancher |  | 0 | 0 | 0
Proposer une finition extérieure sur bloc en terre cuite (linteau et au dessus + sous le seuil) |  | 0 | 0 | 0
Réouvrir la maçonnerie pour une porte extérieure, fournir et poser un seuil en pierre bleue |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser un faux-plafond normal (le plancher béton est RF, sauf si les techniques de l'appartement au dessus passent dans le plafond) sur toute la surface de l'appartement |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une porte extérieure sous le linteau existant avec une imposte vitrée |  | 0 | 0 | 0
Cloisonner le WC, la chambre et la salle de bain : structure + isolation phonique + osb + 2 plaques gyproc de chaque côté |  | 0 | 0 | 0
Prévoir une gaine technique RF1h au fond du wc et au fond de la salle de bains pour le passage des conduites venant des étages supérieurs |  | 0 | 0 | 0
Plafonner tous les murs sauf fond du WC et fond de la salle de bain (gaines techniques) |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une natte d'étanchéité + faïence murale autour du bain-douche |  | 0 | 0 | 0
Fournir, installer et raccorder les sanitaires : WC suspendu + lave-main, 1 vasque, bain/douche + paroi fixe sur le bain, y compris mitigeurs et accessoires de raccordement |  | 0 | 0 | 0
Peindre tous les murs et plafonds |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des portes interieures en bois plaquées chêne |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL APPARTEMENT 1 (REZ DE CHAUSSEE) |  |  |  | 0
APPARTEMENT 2 (1ER ETAGE)
Contenu | Unité | Quantité | P.U. net | Prix HTVA
Fournir et poser une installation électrique complète avec coffret de distribution dans le hall d'entrée de l'appartement + raccordement au compteur dans le hall d'entrée commun au rez de chaussée dthdthtdgdrydfgdrdrtrdgrdtrdtrdtdrtfdtrftdrffdyfdy |  | 0 | 0 | 0
Démonter et évacuer le plancher et les plinthes en bois (living, hall, WC, sdb, chambre) |  | 0 | 0 | 0
Démonter et évacuer 2 garnitures de cheminée (living et chambre) |  | 0 | 0 | 0
Démonter et évacuer le granito de la petite chambre |  | 0 | 0 | 0
Maçonner pour refermer une ouverture vers le bâtiment voisin dans la cuisine |  | 0 | 0 | 0
Maçonner sous les fenêtres pour permettre la pose des radiateurs |  | 0 | 0 | 0
Démonter les petites fenêtres dans le hall, réutiliser la plus petite pour la toilette, maçonner un trumeau pour pouvoir cloisonner le wc |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une nouvelle chape dans le hall, WC, sdb, chambre, living et cuisine |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des plinthes assorties au carrelage |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser un plancher semi-massif en chêne blanchi grandes planches dans les chambres et le living |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des plinthes assorties au plancher |  | 0 | 0 | 0
Réouvrir la maçonnerie pour une porte extérieure, fournir et poser un seuil en pierre bleue |  | 0 | 0 | 0
Proposer une finition extérieure sur bloc en terre cuite (linteau et au dessus + sous le seuil) |  | 0 | 0 | 0
Créer une petite terrasse (2,25m x 2,25) |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une porte extérieure sous le linteau existant avec une imposte vitrée |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser un faux-plafond RF1h sur toute la surface de l'appartement |  | 0 | 0 | 0
Cloisonner le WC et la salle de bain : structure + isolation phonique + osb + 2 plaques gyproc de chaque côté |  | 0 | 0 | 0
Prévoir une gaine technique RF1h au fond du wc et au fond de la salle de bains pour le passage des conduites venant des étages supérieurs |  | 0 | 0 | 0
Plafonner tous les murs sauf fond du WC et fond de la salle de bain (gaines techniques) |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des tablettes aux fenêtres, en bois assorties au plancher |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des tablettes aux fenêtres, en bois assorties au plancher |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une natte d'étanchéité + faïence murale autour du bain-douche |  | 0 | 0 | 0
Fournir, installer et raccorder les sanitaires : WC suspendu + lave-main, 1 vasque, bain/douche + paroi fixe sur le bain, y compris mitigeurs et accessoires de raccordement |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une cuisine super équipée, y compris raccordement et accessoires, crédence devant la zone cuisson, plinthe assortie au plan de cuisine devant le plan de cuisine |  | 0 | 0 | 0
Peindre tous les murs et plafonds |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des portes interieures en bois plaquées chêne |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL APPARTEMENT 2 (1ER ETAGE) |  |  |  | 0
APPARTEMENT 3 (2EME ETAGE)
Contenu | Unité | Quantité | P.U. net | Prix HTVA
Démonter et évacuer le plancher |  | 0 | 0 | 0
Créer 2 ouvertureS et fermer 2 ouvertures dans la maçonnerie |  | 0 | 0 | 0
Maçonner pour refermer une ancienne ouverture vers le bâtiment voisin au niveau de la cuisine |  | 0 | 0 | 0
Isoler le plafond complet, y compris les mansardes, laine de cellulose 23cm) |  | 0 | 0 | 0
Préparer support pour carreler la cuisine et la salle de bain/wc |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser un carrelage en grés céram dans la cuisine, le WC et la salle de bains |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des plinthes assorties au carrelage |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser un plancher semi-massif en chêne blanchi grandes planches dans les 2 chambres + salon |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des plinthes assorties au plancher |  | 0 | 0 | 0
Proposer une finition extérieure sur bloc en terre cuite (linteau et au dessus + sous le seuil) |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser un faux-plafond FR1h sur toute la surface de l'appartement, y compris mansardes |  | 0 | 0 | 0
Cloisonner le WC et les 2 chambres : structure + isolation phonique + osb + 2 plaques gyproc de chaque côté |  | 0 | 0 | 0
Prévoir une gaine technique RF1h au fond de la salle de bains (= au dessus des WC du rez et du 1er etage) pour le passage des conduites venant du 2ème étage |  | 0 | 0 | 0
Plafonner tous les murs sauf fond de la salle de bain (gaines techniques) |  | 0 | 0 | 0
Nettoyer, brosser la poutre, traiter et lasurer |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une tablettes à la fenêtre de la chambre arrière, , en bois assorties au plancher + sous les Velux tout le long du mur |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une natte d'étanchéité + faïence murale pour une douche à l'italienne ou tub extra plat |  | 0 | 0 | 0
Fournir, installer et raccorder les sanitaires : WC suspendu, 1 vasque, 1 douche y compris mitigeurs et accessoires de raccordement |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une cuisine super équipée, y compris raccordement et accessoires, crédence devant la zone cuisson, plinthe assortie au plan de cuisine devant le plan de cuisine |  | 0 | 0 | 0
Peindre tous les murs et plafonds |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser des portes interieures en bois plaquées chêne |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une installation électrique complète avec coffret de distribution dans le hall d'entrée de l'appartement + raccordement au compteur dans le hall d'entrée commun au rez de chaussée |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL APPARTEMENT 3 (2EME ETAGE) |  |  |  | 0
CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION
Contenu | Unité | Quantité | P.U. net | Prix HTVA
Prévoir 3 chaudières individuelles en cave sous la salle de bain du rez de chaussée. Sortie en toiture via la gaine technique dans le fond des salles de bains. Boilers individuels en cave. |  | 0 | 0 | 0
Distribution eau froide à partir des compteurs qui sont en cave, vers les cuisines, WC et laves-mains, y compris petits boilers électriques dans chaque cuisine pour la production d'eau chaude sous évier |  | 0 | 0 | 0
Conduites, radiateurs, vannes thermostatiques et accessoires de raccordement, thermostat programmable pour chaque appartement |  | 0 | 0 | 0
Distribution eau froide et eau chaude vers les salles de bain, y compris boucle d'eau chaude temporise pour les salles de bain du 1er et 2ème etage |  | 0 | 0 | 0
Ventilation centralisée pour les 3 sdb et WC + buanderie |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION |  |  |  | 0
DECHARGES PRINCIPALES
Contenu | Unité | Quantité | P.U. net | Prix HTVA
Fournir et poser une colonne de décharge pour les WC/lave-mains des 3 niveaux +la salle de douche du 2ème etage et raccorder au réseau d'égout existant en cave jhhj serrer dfg. Jhguugkdytr d g |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une colonne de décharge pour les salles de bains du rez et du 1er etage et raccorder au réseau d'égout existant en cave |  | 0 | 0 | 0
Fournir et poser une colonne de décharge pour les cuisines du 1er/2ème étages, rejoindre la décharge de la cuisine du rez de chaussée et raccorder au réseau d'égout existant en cave |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL DECHARGES PRINCIPALES |  |  |  | 0
CAVE
Contenu | Unité | Quantité | P.U. net | Prix HTVA
Compléter la maçonnerie pour fermer les 3 cavettes et permettre la pose des 4 portes |  | 0 | 0 | 0
Gratter les murs et repeindre |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL CAVE |  |  |  | 0
CORNICHES
Contenu | Unité | Quantité | P.U. net | Prix HTVA
Rénovation des corniches arrières : ponçage/peinture |  | 0 | 0 | 0
Rénovation des planches de rives latérales (côté chambres) et arrières : ponçage/peinture |  | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL CORNICHES |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HTVA | 0
|  |  | TVA : 6% | 0
|  |  | TOTAL TTC | 0